Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru) ОНД по Краснотуранскому району_с.Краснотуранск ул.Октябрьская 31 тел.21-4-35

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| с. Новая Сыда | “ | 21 | ” | ноября | 20 | 12 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

15 часов   00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

| № | 88 |
| --- | --- |

По адресу/адресам:  Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Новая Сыда ул. Школьная, 15б

(место проведения проверки)

На основании:  Распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении плановой выездной проверки от 15 ноября 2012г. №88  подписанного главным  государственным инспектором Краснотуранского района  по пожарному надзору Князевым В.С.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена      плановая выездная		проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Новосыдинская СОШ» ИНН 2422391797  ОГРН 1022400748600

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

| “ | 20 | ” | ноября | 20 | 12 | г. с | 10 | час. | 00 | мин. до | 13 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 5ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 21 | ” | ноября | 20 | 12 | г. с | 12 | час. | 00 | мин. до | 15 | час. | 00 | мин. Продолжительность | 3ч |

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  обособленных структурных
подразделений юридического лица или  при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:  2 дня /  8  часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен:  Отделением надзорной деятельности по Краснотуранскому району УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

15 ноября 2012года директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Каптелова Лидия Оттовна  путём вручения распоряжения о проведении проверки.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: :    Государственный инспектор Краснотуранского района по пожарному надзору Бырин Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Каптелова Лидия Оттовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения плановой проверки: выявлены следующие нарушения.

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | В здании МКОУ «Новосыдинская СОШ» по адресу с. Новая Сыда ул. Школьная, 15б средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. | Часть 7 статьи 83 (1). Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | МКОУ «Новосыдинская СОШ» |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены 1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет._

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет._

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

|  |  | v |
| --- | --- | --- |
| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

| (подпись проверяющего) |  | (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) |
| --- | --- | --- |

Прилагаемые к акту документы:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта на _1_ л. в 1 экз.

2) Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.11.2012 № 88/1/1-1 на 3 л. в 1 экз.;

Подписи лиц, проводивших проверку:  Государственный инспектор Краснотуранского района по пожарному надзору  Бырин Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
директор МКОУ «Новосыдинская СОШ» Каптелова Лидия Оттовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

| “ | 21 | ” | ноября | 20 | 12 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)