# Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-46-95 (ond@mchskrsk.ru) ОНД по Краснотуранскому району с.Краснотуранск ул.Октябрьская 31 тел.21-4-35

# Предписания № 88/1/1-1

# по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному образовательному учреждению «Новосыдинская СОШ»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения  главного государственного инспектора Краснотуранского района по пожарному надзору В.С.Князева  от 15.11.2012г.  № 88  ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период  с 10 ч.00 мин. 20.11.12г. до 15 ч.00 мин.20.11.12г.; с 12 ч.00 мин. 21.11.12 г. до 15 ч.00 мин. 21.11.12г.   государственным инспектором Краснотуранского района по пожарному надзору  Быриным Н.Н. совместно с директором МКОУ «Новосыдинская СОШ» проведена плановая выездная проверка Муниципального казенного  образовательного учреждения «Новосыдинская«СОШ»   662665, Российская Федерация, Красноярский край, Краснотуранский район,  с. Новая Сыда ул. Школьная, 15б

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе плановой проверки:

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | В здании МКОУ «Новосыдинская СОШ»с. Новая Сыда ул. Школьная, 15б средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны. | Часть 7 статьи 83 (1). Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | 15.07.2014 |

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены 1 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их  устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

# Государственный инспектор Краснотуранского

района по пожарному надзору Бырин Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора                                                                                          (подпись)

по пожарному надзору)

«_21_»  ноября _2012_ г.                                                     М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

___________________                                    директор школы Каптелова Л.О.

(подпись)                                                                                       (должность, фамилия, инициалы)

«_21__»  ноября_ 2012_ г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору